A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

A TiszaSzolg 2004 Kft (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő épületének bővítése

1. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

TiszaSzolg 2004 Kft

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F

Tel.: 49/544-310

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.

Kapcsolattartó: Szénégető István fürdő üzemvezető

Tel.: +36-70/333-7778

E-mail cím: szenegeto.istvan@tszolg.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő épületének bővítése, melynek keretében az épület földszintjén aromaterápia szoba, szoláriumok és pezsgőfürdő medence kerül kialakításra.

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő épületének bővítéséhez szükséges dokumentációt az ajánlattételi szándék bejelentését követően, az ajánlattevő által megjelölt e-mail címre történő elektronikus megküldéssel bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő a helyszín bejárásának lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja:

- időpontja: 2025. november 10. napján 9:00

- helyszíne: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő épületének bejárata

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő épületének bővítése tárgyában.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Teljesítési határidő: 2026. április 28.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az épületrész meglévő komplexummal történő összenyitására 2026. április 13-28. között van lehetőség.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)

Tiszaújváros 1235/4 hrsz.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követően, a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, a számla ajánlatkérő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, továbbá a vállalkozási díj ellenértékének kiegyenlítése egy összegben történik a fentiekben foglaltak szerint. Amennyiben Ajánlattevő ajánlata előleg-igényt vagy a vállalkozói díj részletekben történő megfizetését tartalmazza, a benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt határidejű adótartozása vagy elmaradt adókötelezettsége van,

- aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben (egyéni vállalkozók nyilvántartásában, ügyvédi jegyzékben),

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,

- aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre

- akivel szemben végrehajtás elrendelésére került sor,

- képviselőjének vagy tagjának a TiszaSzolg 2004 Kft-vel szemben számlatartozása áll fent,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2025. november hó 18. nap 10:00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.

Titkárság

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 15 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- „Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Gyógyfürdő épületének bővítése”

,, Az ajánlattételi határidő előtt (2025. november hó 18 nap. 10:00 óra) nem bontható fel!”

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli.

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra, Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.

Helye: I. emeleti tárgyaló

Dátum: 2025. november hó 18. nap 11:00 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2025. november hó 20. nap

12. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

13. Szerződéskötés időpontja:

2025. november hó 21. nap

14. Műszaki tartalom:

A bővítés az épület északi homlokzata mentén valósul meg.

A bővítési rész mérete 4,08x10,09 m alapterületű, lapostetős kialakítással.

A földszinten szolárium és aroma szoba és pezsgőmedence, míg az emeleten terasz helyiségek alakulnak ki.

Az új főfalakat Porotherm 30 téglából kell falazni. Az új válaszfalak 10 cm vastagságban

kerámia válaszfal téglából készülnek. Az új vasbeton pillérek 30x30 cm keresztmetszettel monolit vasbetonból készülnek C20/25-XC1-24-F3 minőségű betonból.

A bővítési résznél a földszint feletti födém 20 cm vastagságú sík monolit vasbeton lemez lesz C20/25-XC1-24-F2 betonminőséggel. A födémlemez peremein monolit vasbeton lelógó bordákat kell kialakítani födémmel egy ütemű betonozással.

A bádogos szerkezetek LINDAB színes műanyagbevonatos horganyzott acéllemez termékekből készülnek, a gyártó szerinti kialakítással, RAL 7016 színben.

A homlokzati nyílászárok alu. tok-, és szárnyszerkezetűek, antracit színben, hőszigetelő üvegezéssel (1,1 W/m2K), külső síkon fóliázott felülettel.

A bővített épületrészen tetőterasz- és a kültéri lépcsőház korlátjai saválló acél tartószerkezetbe fogatott 6+6 mm vastagságú ragasztott biztonsági üvegből készülnek opál színben.

Az épületbővítés helyiségeiben a szükséges alapfűtés termálhőről kapcsolt melegvízüzemű padlófűtéssel történik. A pezsgőmedence körül - a padlórétegrend figyelembe vétele mellett – a padlóburkolat ragasztó rétegébe integrálható elektromos fűtőszőnyeg kerül kiépítésre (BVF H-MAT 2m2 tip., 100W/m2 fajlagos fűtési teljesítménnyel), melynek hőmérséklet vezérlésére BVF 801 Wifi tip. szobatermosztát kerül beépítésre, padlóhőmérséklet érzékelővel.

Az épületszerkezeteken történő páralecsapódás megakadályozására (későbbi penészedési folyamatok megakadályozására) kompakt kivitelű, uszodai párátlanító berendezés kerül telepítésre, falra szerelve, padlótól min 20cm alsó él magassággal.

A berendezés típusa: HIDROS 50A, max. párátlanítási teljesítménye: 49 liter/24 óra. Beépített ventilátor légszállítása: 500 m3/h.

A berendezés hőszivattyús kivitelű, a szárított levegő utófűtésére 3,0kW teljesítményű opciós tartozék elektromos fűtőpatront szükséges a gépbe beépíteni.

Az építési munka részletes, munkanemenkénti műszaki leírását a kiviteli terv tartalmazza, mely a 2. pontban foglaltak szerint szerezhető be.

15. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott munkatársakért!

Ajánlattevő tevékenységét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján látja el, illetve a Korm. rendelet előírásai szerint végzi el.

A megkötésre kerülő szerződésben a nyertes Ajánlattevő kötelezi magát, hogy neki felróható okból történő késedelmes vagy hibás teljesítés, illetve a szerződés meghiúsulása esetére kötbért fizet az alábbiak szerint:

- a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó szerződéses összeg 2%-a, de legfeljebb 20%-a (minden megkezdett nap teljes napnak számít)

- a hibás teljesítési kötbér (a tervekben foglaltaktól eltérő teljesítés) mértéke alkalmanként a nettó szerződéses összeg 10%-a

- a meghiúsulási kötbér (10 napot meghaladó késedelem, 2 alkalmat meghaladó hibás teljesítés, egyéb szerződéses kötelezettség megszegése) mértéke a bruttó szerződéses összeg 30%-a.

A nyertes ajánlattevő szerződéses kötelezettsége teljesítésének biztosítására a szerződés aláírásától számított 10 naptári napon belül teljesítési biztosíték nyújtására köteles, melynek mértéke a nettó szerződéses összeg 15%-a. A biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható az ajánlatkérő számlájára történő közvetlen átutalással vagy bankgaranciaként. A nyertes ajánlattevő a nyújtott biztosítékot elveszti, amennyiben neki felróható okból a kivitelezés nem valósul meg a 4. pontban rögzített teljesítési határidőre. A biztosíték elvesztése a nyertes ajánlattevőt nem mentesíti a teljesítés, illetve a kötbér fizetése alól.

Ajánlattevő köteles biztosítani Ajánlatkérőt, illetve köteles helytállni Ajánlatkérő helyett minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személyeknek okozott sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek, amennyiben a kár Ajánlattevő tevékenységével összefüggésben keletkezett.

A feltárási munkálatok végzése – szilárd burkolat bontásától eltekintve – kézi erővel történik a dokumentációban nem jelölt (Ajánlatkérő által nem ismert) vagy eltérő nyomvonalon megvalósult vezetékek szakadásának megelőzése érdekében. Ezen előírás be nem tartásával összefüggésben bekövetkező szakadások teljes körű helyreállítása a nyertes Ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőt az elvégzett munka vonatkozásában 24 hónapos teljes körű jótállási kötelezettség terheli.

Ajánlattevőnek a kivitelezéssel érintett területen biztosítania kell a közterületek rendeltetésszerű használatának lehetőségét, amennyiben ennek korlátozása szükséges a munkálatok végzése során, figyelemmel kell lennie a közlekedés biztonságára (például, de nem kizárólagosan: figyelmeztető jelzések, táblák kihelyezése, stb.).

Nyertes Ajánlattevő köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot, építési törmeléket, felesleget összegyűjteni és engedéllyel rendelkező kezelőhöz saját költségén elszállítani vagy elszállíttatni, a hulladék átvételéről szóló dokumentumot Ajánlatkérő részére bemutatni.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérés tárgya szerinti vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytathatja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett, Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás szerinti azonosító számát (nyilvántartási szám).

A nyertes pályázó köteles az építési munkák megkezdésétől lezárásáig elektronikus építési naplót vezetni.

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább 3 db, egyenként legalább nettó 30.000.000,- Ft (Harmincmillió forint) összegű építési beruházásból származó referenciával, melyek közül legalább egynek fürdőben (pl. uszoda, gyógyfürdő, strandfürdő) megvalósult munkából kell származnia.

Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést fog kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a beszerzés tárgyára vonatkozó 50.000.000,-Ft/szerződéses időszak és 20.000.000,-Ft/káresemény szerződéses összegű felelősségbiztosításra. A feltételeknek megfelelő, már rendelkezésre álló felelősségbiztosítás másolatát az ajánlathoz mellékelni kell.

Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követően köteles Ajánlatkérővel együttműködve ütemtervet készíteni.

16. Hiánypótlás és helyszíni megtekintés lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, azonban a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek (ajánlati ár) módosítását.

17.    Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje:

2025. november hó 11. napja 10:00 óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó válaszát 2025. november hó 12. napján 10:00 óráig az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérésében megjelölt elektronikus elérhetőségre megküldi.

18. Egyéb információk:

18.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, elektronikus elérhetősége, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

18.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseit) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 200.000 Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A …… (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása, adófizetési és bevallási kötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.”

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt, amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

18.3 Ajánlattevőnek árajánlatát az ajánlatkérés mellékletét képező felolvasólap kitöltésével, „Ft + ÁFA” formátumban kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.

18.4 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

18.5 Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg.

18.6 A TiszaSzolg 2004 Kft. fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálása során, az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyalást kezdeményezzen. A tárgyalások célja, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

18.7 Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen ajánlatkérés, valamint az eljárás eredményéről készült tájékoztatás Tiszaújváros Város Önkormányzatának honlapján (www.tiszaujvaros.hu) kerül közzétételre.

18.8. Az ajánlatkérés 7. g), h), k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok fennállását az Ajánlatkérő az állami adóhatóság nyilvántartásából történő közvetlen lekérdezéssel, illetve elektronikus adatbázisokba történő betekintéssel ellenőrzi.

18.9 Az ajánlatkérés 7. o) pontjában foglaltak fennállását Ajánlatkérő egy évre visszamenőleg ellenőrzi.

Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2025. november 3.

Tisztelettel:

_________________

TiszaSzolg 2004 Kft.

Kósa-Tóth Zoltán ügyvezető

Mellékletek:

- Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat

- Felolvasólap

- számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá

nem tartozásról

Alulírott ……………………….. mint a ……………………………………… (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben (egyéni vállalkozók nyilvántartásában, ügyvédi jegyzékben),

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,

- aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre

- akivel szemben végrehajtás elrendelésére került sor,

- képviselőjének vagy tagjának a TiszaSzolg 2004 Kft-vel szemben számlatartozása áll fent,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Kelt:……………., 20……………..

__________________________

Cégszerű aláírás

- számú melléklet

NYILATKOZAT

……….számú ………………………………. szerződéshez

Alulírott ………………………………..,

a …………………………………………………………..(szerződő fél neve, címe, adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormányzata

- adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz

- a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) és a gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),

- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),

- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.),

- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.),

- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)

- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom, adófizetési vagy bevallási kötelezettségem nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 2025. ………………………

………………….

szerződő fél képviselője

- számú melléklet

FELOLVASÓLAP

| Az ajánlattevő |  |
| --- | --- |
| - neve: |  |
| - székhelye: |  |
| - képviselője: |  |
| - adószáma: |  |
| - cégjegyzékszáma: |  |

| A megajánlott ár | Ft + ÁFA |
| --- | --- |

………………………………

ajánlattevő cégszerű aláírása

| Az ajánlattevő kapcsolattartójának |  |
| --- | --- |
| - neve, beosztása: |  |
| - telefonos elérhetősége: |  |
| - elektronikus elérhetősége: |  |

Ajánlattevő kapcsolattartójaként a fenti adataimnak a TiszaSzolg 2004 Kft. általi kezeléséhez a felolvasólap kitöltésével és aláírásával a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet alapján hozzájárulok.

Tudomással bírok arról, hogy jogom van kérelmezni az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogom van az adathordozhatósághoz.

Tudomással bírok arról, hogy jogom van a hozzájárulásom bármely időpontjában történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomással bírok arról, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt benyújtani.

A személyes adatok megadására nem vagyok köteles, azonban az adatszolgáltatás hiánya a pályázat kiírójával való kapcsolattartást megnehezítheti.

………………………………

ajánlattevő kapcsolattartójának aláírása

Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.

Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni